## Sheet1
DATA PENGUJIAN BEBERAPA PARAMETER AIR SUNGAI, AIR DANAU DAN AIR LAUT DI KABUAPTEN ACEH SINGKIL
No | Nama Sungai/Danau | Parameter Yang diuji | Hasil Uji | Baku Mutu Air Sungai Kls II | Kondisi Hujan | Kondisi Kemarau | Manfaat | Kecamatan
1. | Sungai Kilangan | Suhu | 29°C | Deviasi 3 | Keruh | Jernih | Untuk transportasi sungai dan Nelayan | Kecamatan Singkil
|  | Kekeruhan | 155 | 25
|  | pH | 5.65 | 6-9
|  | BOD | 1.24 | 3
|  | COD | 2.15 | 4
|  | DO | 21.86 | 25
|  | Minyak Lemak | 0.01 | 1000
2. | Sungai Cinendang | Suhu | 28,7°C | Deviasi 3 | Keruh | Jernih | Untuk transportasi sungai, digunakan aktifitas masyarakat dan Nelayan | Kecamatan Gunung Meriah
|  | TDS | 21 | 1000
|  | TSS | 0.01 | 50
|  | Kekeruhan | 19.98 | 25
|  | pH | 5.44 | 6-9
|  | BOD | 0.84 | 3
|  | COD | 1.25 | 25
|  | DO | 10.13 | 4
|  | Minyak Lemak | 0.02 | 1000
3. | Sungai Napagaluh | Suhu | 29,9°C | Deviasi 3 | Keruh | Jernih | Untuk transportasi sungai, digunakan aktifitas masyarakat dan Nelayan | Kecamatan Danau Paris
|  | pH | 6.7 | 6-9
|  | BOD | 1.15 | 3
|  | COD | 10.66 | 25
|  | Klorida | 0.645 | 600
|  | Minyak Lemak | 0.02 | 1000
4. | Sungai Lae Soraya | Suhu | 30,1°C | Deviasi 3 | Keruh | Jernih | Untuk transportasi sungai, digunakan aktifitas masyarakat dan Nelayan | Kecamatan Runding Pemko Subulussalam
|  | TDS | 79.93 | 1000
|  | Kekeruhan | 6.95 | 25
|  | pH | 5.8 | 6-9
|  | BOD | 0.59 | 3
|  | COD | 2.31 | 25
|  | DO | 15.46 | 4
|  | Minyak Lemak | 0.01 | 1000
5. | Danau Paris | Suhu | 28,9°C | Deviasi 3 | Keruh | Jernih | Nelayan | Kecamatan Danau Paris
|  | TDS | 45.6 | 1000
|  | TSS | 0.122 | 50
|  | BOD | 1 | 3
|  | COD | 22.4 | 25
6. | Danau Bungaran | Suhu | 29,6°C | Deviasi 3 | Keruh | Jernih | Untuk transportasi sungai, digunakan aktifitas masyarakat dan Nelayan | Kecamatan Kuta Baharu
|  | TDS | 53.2 | 1000
|  | TSS | 0.014 | 50
|  | Kekeruhan | 21.48 | 25
|  | pH | 5.7 | 6-9
|  | BOD | 2.29 | 3
|  | DO | 3.06 | 4
|  | COD | 24.4 | 25
|  | Minyak Lemak | 0.02 | 1000
7. | Air Laut Pelabuhan Umum | Suhu | 23°C | Alami | Jernih | Jernih | Untuk transportasi Laut, dan Nelayan | Kecamatan Pulau Banyak
|  | Kebauan | Tidak berbau | Tidak berbau
|  | TSS | 0.126 | 80
|  | Sampah | Nihil | Nihil
|  | Lapisan Minyak | Nihil | Nihil
|  | pH | 6.32 | 6,5 - 8,5
|  | Minyak Lemak | 0.02 | 5
8. | Air Laut Pelabuhan Fery | Suhu | 23°C | Alami | Jernih | Jernih | Untuk transportasi Laut, dan Nelayan | Kecamatan Pulau Banyak
|  | Kebauan | Tidak berbau | Tidak berbau
|  | TSS | 0.128 | 80
|  | Sampah | Nihil | Nihil
|  | Lapisan Minyak | Nihil | Nihil
|  | pH | 6.83 | 6,5 - 8,5
|  | Minyak Lemak | 0.01 | 5
9. | Air Laut Kecamatan Singkil | Suhu | 30°C | Alami | Jernih | Jernih | Untuk transportasi Laut dan Nelayan | Kecamatan Singkil
|  | Kebauan | Tidak berbau | Tidak berbau
|  | TSS | 0.059 | 80
|  | Sampah | Nihil | Nihil
|  | Lapisan Minyak | Nihil | Nihil
|  | pH | 7.6 | 6,5 - 8,5
|  | Minyak Lemak | 0.03 | 5
10. | Air Laut Kec. Singkil Utara | Suhu | 30°C | Alami | Jernih | Jernih | Untuk transportasi Laut dan Nelayan | Kecamatan Singkil Utara
|  | Kebauan | Tidak berbau | Tidak berbau
|  | TSS | 0.058 | 80
|  | Sampah | Nihil | Nihil
|  | Lapisan Minyak | Nihil | Nihil
|  | pH | 7.65 | 6,5 - 8,5
|  | Minyak Lemak | 0.01 | 5
11. | Air Laut Kec. Kuala Baru | Suhu | 30,9°C | Alami | Jernih | Jernih | Untuk transportasi laut dan Nelayan | Kecamatan Kuala Baru
|  | Kebauan | Tidak berbau | Tidak berbau
|  | TSS | 0.073 | 80
|  | Sampah | Nihil | Nihil
|  | Lapisan Minyak | Nihil | Nihil
|  | pH | 7.33 | 6,5 - 8,5
|  | Minyak Lemak | 0 | 5
Catatan: Sumber diambil dari data pemantauan Tahun 2019